***Samodzielny Publiczny Zespół*** *Wieliczka,dn.08.08.2018r.*

***Lecznictwa Otwartego w Wieliczce***

***ul. Szpunara 20, 32-020 Wieliczka***

*Oznaczenie sprawy: 08/SPZLO/dmm/ 2018r*

***Dotyczy :Odpowiedzi na pytania do***

***Propozycji cenowej na zadanie „Dostawa materiałów medycznych”. Nr 08/SPZLO/dmm/2018***

**Pakiet 3 poz. 4 a-b**

1.Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rękawicy foliowej nie będącej wyrobem medycznym w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych.

Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

**Odpowiedź:**

**Tak**

Czy Wykonawca dobrze zrozumiał, że może przesłać ofertę cenową mailem do dnia 10.08.2018 do godz. 10:00 na adres mail zamawiającego: zaopatrzenie@spzlo.wieliczka.pl ? A następnie dosłać ja do Zamawiającego pocztą kurierską?

**Odpowiedź:**

**Tak**

**Część nr 2**

Czy Zamawiający pisząc Strzykawki Braun, strzykawka 100 ml Margomed, igły Becton Dickinson, dopuszcza możliwość złożenia oferty na asortyment innych producentów, niż podani w opisie, o parametrach nie gorszych niż opisane w SIWZ?

**Odpowiedź:**

**Nie**

**Część 2 poz. 4 strzykawka 20 ml**

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie strzykawek pakowanych po 80 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu asortymentowo cenowym.

**Odpowiedź:**

**Tak**

**Część 2 poz. 13 igła 0,3 x13**

Proszę o wyrażenie zgody na zaoferowanie igły w rozmiarze 0,3 x 12 mm zamiast 0,3 x 13 mm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź:**

**Tak**

**Część 2 poz. Wenflony**

Proszę o doprecyzowanie, czy Zamawiający ma na myśli kaniule zwykłe czy bezpieczne? Tzn. z zabezpieczeniem na igłę po użyciu czy bez zabezpieczenia automatycznie zasuwającego się na końcówkę igły?

**Odpowiedź:**

**Z zabezpieczeniem automatycznym**

**Część 2 poz. Wenflony, poz. 15-17**

Czy Zamawiający dopuści kaniule pakowane po 100 sztuk z jednoczesnym przeliczeniem ilości w formularzu asortymentowo-cenowym?

**Odpowiedź:**

**Tak**