Nr 04 /SPZLO/d/2022r.				        Wieliczka, dnia.15.03.2022.r

Zaproszenie

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Lecznictwa Otwartego

z siedzibą w Wieliczce przy  ul. Szpunara 20

# ZAPRASZA

do złożenia propozycji cenowej na zadanie :

Dostawa analizatora hematologicznego MEK-6500z podłączeniem do LIS wraz z dostawą odczynników materiałów eksploatacyjnych .

1.Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej:

1.1 należy ją złożyć w formie pisemnej (osobiście, pisemnie – listem,  e-mailem ) na         Formularzu Oferty  w   nieprzeźroczystej i zamkniętej kopercie. /w przypadku dostarczenia oferty     e-mailem, Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie dostarczyć ofertę w formie pisemnej/

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty podpisanym podpisem elektronicznym.

Propozycja cenowa  na zadanie „Dostawa analizatora hematologicznego MEK-6500 z podłączeniem do LIS wraz z dostawą odczynników materiałów eksploatacyjnych.

1.3 ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie,

1.4 ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką,

1,5 ma obejmować całość zamówienia.

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa  analizatora hematologicznego MEK-6500 z podłączeniem do LIS wraz z dostawą odczynników materiałów eksploatacyjnych wraz z usługą serwisową i udziałem kontroli StandLab..”

Wspólny Słownik Zamówień:38434000-6 Analizatory

2.1 Załącznik nr.1 Parametry które musi spełniać  analizator hematologiczny MEK-6500 podłączeniem do LIS

| Nazwa analizatora MEK-6500 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Producent / Kraj Japonia |  |  |
| Lp. | Parametry aparatu |  |
| 1 | 2 |  |
|  | Konstrukcja |  |
|  | Analizator hematologiczny typu 3-Diff |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe |  |
|  | Obsługa za pomocą ekranu dotykowego i klawiszy bez konieczności używania zewnętrznego komputera |  |
|  | Wydajność analizatora – min. 60 próbek na godz. dla probówek otwartych |  |
|  | Obsługa probówek próżniowych z przekłuwaniem korków, probówek otwartych oraz mikrometody |  |
|  | Automatyczne mycie igły wewnątrz i zewnątrz po pobraniu i rozdozowaniu próbki. |  |
|  | Odczynniki bezcyjankowe z monitorowaniem poziomu odczynników i ścieków przez aparat. |  |
|  | Wszystkie odczynniki i detergenty bezpośrednio podłączone do analizatora, bez konieczności podawania jakiegokolwiek płynu myjącego ręcznie. |  |
|  | Pomiar |  |
|  | Minimum 18 parametrów z różnicowaniem WBC na limfocyty, monocyty i granulocyty |  |
|  | Zakres pomiarowy: WBC – min. do 500 x 103/µl RBC – min. do 14 x 106/µl HGB – min. do 29 g/dl PLT – min. do 1400 x 103/µl |  |
|  | Dostępny tryb rozcieńczania wstępnego dla krwi włośniczkowej. |  |
|  | Maksymalna objętość aspirowanej próbki krwi przy normalnym rozcieńczeniu nie większa niż 30µl, przy predilucji nie większa niż 10µl |  |
|  | Automatyczne wykrywanie granicy PLT/RBC i automatyczne wstawianie dyskryminatorów PLT/RBC, tzw. „pływające dyskryminatory”. |  |
|  | Automatyczne powtórzenia próbek z tej samej zaaspirowanej objętości krwi w przypadku wystąpienia alarmu podczas pomiaru próbki. |  |
|  | Automatyczne powtarzanie próbek z bardzo niskimi wartościami płytek z tej samej zaaspirowanej objętości krwi, z możliwością wybrania progu ilościowego PLT dla powtórek. |  |
|  | Zaprogramowane w analizatorze różne współczynniki rozcieńczania krwi po aspiracji próbki, z możliwością wyboru rozcieńczenia : wyższego i niższego od normalnego. |  |
|  | Kompensacja zjawiska koincydencji. |  |
|  | Automatyczne wykrywanie pęcherzyków, skrzepu, zatoru, braku odczynnika. |  |
|  | Automatyczne czyszczenie kryzy pomiarowej wysokim napięciem po każdym pomiarze próbki. |  |
|  | Komunikacja z LIS ASSECO |  |
|  | Transmisja wyników liczbowych i histogramów przez port RS-232 |  |
|  | - Funkcje użytkowe |  |
|  | Histogramy dla : WBC , RBC ,PLT wyświetlane w jednym oknie wraz z wynikami liczbowymi pozostałych parametrów . Możliwość dostosowania skali histogramów . |  |
|  | Różne poziomy dostępu użytkowników do funkcji analizatora zabezpieczone hasłami. |  |
|  | Możliwość zaprogramowania wartości referencyjnych dla minimum pięciu grup pacjentów. |  |
|  | Możliwość edycji ID próbki po pomiarze w aparacie. |  |
|  | Kontrola jakości w analizatorze: - z użyciem materiałów kontrolnych (X-R, Levey-Jennings), - dodatkowy program do oceny precyzji wykorzystujący wyniki próbek pacjentów. |  |
|  | Inne |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim (dostarczyć wraz z aparatem) |  |
|  | Szkolenie personelu z obsługi analizatora |  |
|  | Autoryzacja producenta na serwis i sprzedaż zaoferowanego aparatu na terenie Polski (dokumenty załączyć) |  |
|  | Gwarancja 24 miesiące |  |
|  | Odczynniki, kontrole i kalibratory dedykowane do urządzenia |  |
|  | Opieka merytoryczna i zapewnienie udziału w programie StandLab na czas umowy |  |

Wspólny Słownik Zamówień: 33696500-0 - Odczynniki laboratoryjne

2.2Opis: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa  odczynników analitycznych i materiałów eksploatacyjnych do analizatora MEK-6500z podłączeniem do LIS. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik do (formularza asortymentowo- cenowego).

Odczynniki powinny być dostosowane do analizatora MEK-6500 z podłączeniem do LIS.

Wykonawca , którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza musi najpóźniej w dniu  podpisania umowy złożyć u Zamawiającego  oświadczenia:

- 1.autoryzowanego serwisu producenta odczynników o braku niekorzystnego wpływu oferowanych odczynników na aparat,

- 2.o zapewnieniu bezpłatnego udziału w kontroli StandLab i zapewnieniu opieki merytorycznej w czasie trwania umowy

- 2.3Zamawiający wymaga złożenia przez Wykonawcę, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, najpóźniej w dniu podpisania umowy   dokumentów potwierdzających dopuszczenie produktów stanowiących przedmiot zamówienia do stosowania w Polsce lub certyfikatów CE, jeżeli są wymagane.

2.4 Zamawiający wymaga dostarczenia,   do oferowanych odczynników, kart charakterystyk do analizatora hematologicznego na wymienione w specyfikacji oznaczenia w formie papierowej lub na nośniku elektronicznym.  Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli w ofercie Wykonawca przedstawi adres strony internetowej, na której będą znajdowały się instrukcje wykonania testów/ulotki informacyjne,  karty charakterystyk substancji niebezpiecznych oraz instrukcje obsługi aparatu w języku polskim dostępne dla Zamawiającego całodobowo

W przypadku gdy dany produkt nie posiada substancji niebezpiecznej należy przedłożyć oświadczenie, że dany produkt nie posiada substancji niebezpiecznej)

Zgodnie z formularzem asortymentowo- cenowym pozycje winny uwzględniać wszystkie koszty konieczne do zrealizowania zamówienia.

Data ważności dostarczonych odczynników winna być określona co najmniej na 6 m-cy od daty dostawy.

Wymaganiem wobec odczynników jest stabilność i możliwość uzyskania powtarzalnych wyników.

2.5 Wykonawca będzie realizował zamówienie w partiach, wg złożonego zamówienia

(dopuszcza się składanie zamówień w formie pisemnej, faxem lub e-mailem.

Zamówienie należy realizować w ciągu trzech  dni roboczych od zgłoszenia zapotrzebowania

2.6 Towar dostarczony w uzgodnionych opakowaniach powinien mieć na opakowaniu oznaczenia fabryczne, tzn. rodzaj, nazwę wyrobu data  ważności i przydatności do użycia, nazwę i adres producenta.

2.7 Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ilość i jakość dostarczanego towaru

2.8.Wykonawca zapewni dostawę odczynników analitycznych i materiałów eksploatacyjnych do analizatora MEK-6500 wraz z transportem i rozładunkiem w  miejsce wskazane przez Zamawiającego, tj. Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Otwartego w Wieliczce ul. Szpunara 20, 32-020 Wieliczka, Pracownia Analityczna od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 1400.

2.9 Wykonawca będzie realizował zamówienie w partiach, wg złożonego zamówienia

(dopuszcza się składanie zamówień w formie pisemnej, faxem lub e-mailem.

Zamówienie należy realizować w ciągu trzech dni roboczych od zgłoszenia zapotrzebowania

3. Towar dostarczony w uzgodnionych opakowaniach powinien mieć na opakowaniu oznaczenia fabryczne, tzn. rodzaj, nazwę wyrobu data  ważności i przydatności do użycia, nazwę i adres producenta.

3.1 Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ilość i jakość dostarczanego towaru

…………………………………………………………………………………………………………………………

4. Wymagany termin realizacji umowy: 24 miesiące  od podpisania umowy.

5. Przy wyborze propozycji do realizacji zamawiający będzie się kierować kryterium:

Cena – 100%

6. Wykonawca składając propozycję cenową, składa następujące dokumenty:

1/formularz propozycji wg załączonego wzoru /formularz oferty Załącznik nr.3/

2/Formularz asortymentowo-cenowy Załącznik nr.2

3.Załącznik nr.1-parametry analizatora MEK 6500

4/oświadczenie Wykonawcy, że spełnia następujące warunki:

a//posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek takich uprawnień,

b/posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

c/znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

4/wypełniony i zaparafowany wzór umowy.

5/odpis z KRS lub wpisu do ewidencji działalności gospodarczej *),

6/dokument potwierdzający nadanie NIP, Regon

7.Opis sposobu obliczania ceny w składanej propozycji cenowej:

W cenę propozycji należy wliczyć :

a/wartość usługi /dostawy określonej w oparciu o przedmiot zamówienia,

b/obowiązujący podatek od towarów i usług VAT.

Cena podana przez zleceniobiorcę za świadczona dostawę jest obowiązująca przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania. Zamawiający  wybierze propozycję odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymogom  i najniższej cenie.

8.Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej:

Propozycję cenową  należy złożyć  w terminie do dnia 22.03. 2022 r, do godz. 10.00.w zaklejonej kopercie w    siedzibie Zamawiającego, tj. w  SPZLO w Wieliczce, ul. Szpunara 20,Dział Administracji pok. 115.Zamawiajacy dopuszcza złożenie oferty podpisanym podpisem elektronicznym.

Propozycja otrzymana  przez zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie zwrócona zleceniobiorcy nie otwarta.

Zleceniobiorca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed upływem terminu jej składania.

9.Miejsce i termin otwarcia propozycji cenowej(oferty):

Otwarcie złożonych propozycji cenowych nastąpi w dniu 22.03.2022.r o godz.10.30 . w Siedzibie Zamawiającego w  SPZLO w Wieliczce ul. Szpunara 20 ,pok. Nr 111. I piętro Dział Administracji.

10.Osobami  do kontaktów ze zleceniobiorcami są:

1/ mgr Katarzyna Urban. nr tel.279-63-67   fax: 12 278 28 24

2/ Grażyna Gastoł              nr tel.279-63-79.

e-mail: 1/ zaopatrzenie@spzlo.wieliczka.pl

11 Informacja dotycząca zawieranej umowy:

W terminie 7 dni od daty powiadomienia o wyborze propozycji cenowej, wybrany Zleceniobiorca ma podpisać umowę w SPZLO w Wieliczce , w Dziale Administracji piętro I, pok. ,118.

Umowa musi zawierać wszystkie uwarunkowania złożonej propozycji cenowej.

Przygotował/a: Grażyna Gastoł.					………………………………………….

Podpisał

Załączniki :

1.formularz oferty Załącznik nr.3

2.Wzór formularza asortymentowo-cenowy Załącznik nr.2

3.Załącznik nr.1Parametry analizatora

3. Projekt  umowy

4.Oświadczenie