SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ

LECZNICTWA OTWARTEGO w WIELICZCE

Ul. Szpunara 20

32-020 Wieliczka

znak sprawy :1/SPZLO/PN/2012R	Wieliczka dnia: 2012-02-21

Do wszystkich Wykonawców,

którzy pobrali SIWZ

Komunikat nr 4

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2012-02-21 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony, na:

Dostawa materiałów opatrunkowych, medycznych i ochronnych,

Treść wspomnianej prośby jest następująca:

Pytanie nr 1

Dotyczy Pakietu nr 2 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści igły 0,4 x 16 mm lub 0,45 x 12 mm firmy TERUMO?

Pytanie nr 2

Dotyczy Pakietu nr 3 poz. 5

Parametr AQL określa poziom wadliwych wyrobów w ściśle określonej partii produktów. Niższy AQL oznacza mniejszą ilość wadliwych wyrobów w przebadanej serii. Obowiązująca norma EN 455-1 określa sposób pobierania próbek oraz poziom kontroli AQL, co odpowiada wymaganiom określonym w dyrektywie 93/42/EWG. Zamawiający w opisie podaje, iż wymaga rękawiczek o poziomie AQL 1,5.

Czy Zamawiający dopuści rękawice sterylne o poziomie AQL 1,0 gwarantującym wyższą jakość rękawic niż w przypadku wymaganego AQL 1,5?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Ad. 1. Tak, Zamawiający dopuści igły 0,45 x 12 mm firmy TERUMO.

Ad. 2. Tak, Zamawiający dopuści rękawice o poziomie AQL gwarantującym wyższą, jakość niż w przypadku wymaganego AQL 1,5. W opisie Zamawiający podał wymagania minimalne

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Dyrektor  Samodzielnego Publicznego Zespołu

Lecznictwa Otwartego w Wieliczce

lek. med. Grażyna Kozak