SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ

LECZNICTWA OTWARTEGO w WIELICZCE

ul. Szpunara 20, 32-020 Wieliczka

znak sprawy :4/SPZLO/PN/2012R	Wieliczka dnia: 2012-07-26

Do wszystkich Wykonawców ,

którzy pobrali SIWZ

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ogłoszonego w Biuletynie

Zamówień   Publicznych w dniu 24.07.2012r, pod nr: 161-443-2012 w trybie

przetargu   nieograniczonego na  „Dostawa  instrumentów,  materiałów i

wyrobów stomatologicznych ”

Komunikat nr 1

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2012-07-26 wpłynął  do Zamawiającego wniosek o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony, na: „Dostawę  instrumentów , materiałów i wyrobów stomatologicznych” w pakiecie nr 3

Na podstawie art. 38, ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień  treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

PYTANIE  NR 1

Dotyczy pakietu nr 3 poz.1

Czy zamawiający dopuści Igłotrzymacz o długości 140 mm typu MATHEAU

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:

TAK

PYTANIE  NR 2

Dotyczy pakietu nr 3 poz.2

Czy zamawiający dopuści Dźwignię o szerokości 2 mm

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:

Nie. Zamawiający wymaga dźwigni o szerokości 4- 5 mm.

PYTANIE NR 3

Dotyczy pakietu nr 3 poz.3

Jaką Dźwignie dopuści zamawiający  prawą czy lewą

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:

Zamawiający zmienia ilość dźwigni na 2 szt. wymaga dźwigni lewej i prawej.

PYTANIE NR 4

Dotyczy pakietu nr 3 poz.16

Jakie wielkości łyżeczek dopuszcza Zamawiający (2,3 mm z obu stron czy 3,1-2,6 lub 3,7-4,8 mm)

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:

Zamawiający dopuści łyżeczki  o wymiarach 3,1-2,6

PYTANIE NR 5

Dotyczy pakietu nr 3 poz.17

Jakie pensety dopuści Zamawiający 130, 150 czy 160mm

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:

Zamawiający wymaga penset o wymiarach 160 mm.

PYTANIE NR 6

Dotyczy pakietu nr 3 poz.18

Jakie pensety dopuści Zamawiający 125, 145 czy 160mm

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:

Zamawiający dopuszcza  pensety o wymiarach 160 mm.

PYTANIE  NR 7

Dotyczy pakietu nr 3 poz.23

Jakie lusterka dopuści Zamawiający 22 czy 24 mm

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:

Zamawiający wymaga lusterek o wymiarze 24 mm.

PYTANIE  NR 8

Dotyczy pakietu nr 3 poz.24

Jaki symbol skalpela dopuści zamawiający

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:

Zamawiający wymaga skalpela o symbolu „11”

PYTANIE  NR 9

Dotyczy pakietu nr 3 poz.25

Czy zamawiający dopuści nici Dafilon 4/0,75 DS. szew jednowłókowy  niewchłanialny firmy Aesculap AG

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:

Tak

PYTANIE  NR 10

Dotyczy pakietu nr 3 poz.26

Czy zamawiający dopuści wypełniacz zębodołów Gellta 1x1x1 cm firmy Aesculap AG

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:

Tak.

PYTANIE  NR 11

Dotyczy pakietu nr 3 poz.7

Jakie kleszcze Meissner zamawiający wymaga(wąskie , średnie , szerokie)

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:

Szerokie.

PYTANIE NR 12

Dotyczy pakietu nr 3 poz.8

Jakie kleszcze dopuści zamawiający  prawe czy lewe

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:

Zamawiający zmienia ilość kleszczy  na 2 szt.: wymaga kleszczy lewych i prawych.

Zamawiający informuje, że pytania oraz udzielone na nie odpowiedzi stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert i realizacji zamówienia.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 Prawa zamówień publicznych niniejsze wyjaśnienia przekazuje się Wykonawcy, który zwrócił się o wyjaśnienie treści specyfikacji, Wykonawcom, którym przekazano specyfikację oraz udostępnia się na stornie internetowej pod adresem www.spzlo.wieliczka.pl.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego

Zespołu  Lecznictwa Otwartego w Wieliczce

lek. med. Grażyna Kozak