Samodzielny Publiczny Zespół

Lecznictwa Otwartego W Wieliczce

Ul. Szpunara 20, 32-020 Wieliczka

znak sprawy :ZP/1/SPZLO/PN/2014R	Wieliczka dnia: 2014-02-28

Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ogłoszonego w Biuletynie

Zamówień   Publicznych w dniu 26.02.2014r, pod nr: 39529-2014 w trybie

przetargu nieograniczonego na „Dostawa instrumentów, materiałów i wyrobów stomatologicznych”

Komunikat nr 1

# O D P O W I E D Ź na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2014-02-27 wpłynął  do Zamawiającego wniosek o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j.Dz. U. z 2013 r.  poz. 907, z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony, na: „Dostawa instrumentów, materiałów i wyrobów stomatologicznych”

Na podstawie art. 38, ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity  Dz.U. z 2013, poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień  treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

PYTANIE NR 1; Pakiet 3 poz.27

27.) nici chirurgiczne z igłą DS. 4/0.24 75cm- prosimy o doprecyzowanie

-nici wchłanialne : niewchłanialne ?

-jednowłóknowe czy wielowłóknowe?

-ilość sztuk w opakowaniu to 36 szaszetek?

- nici o krótkim /długim okresie wchłaniania w przypatku nici wchłanialnych?

.

ODPOWIEDŹ:

27.)Nici chirurgiczne 4/0 z nitką o długości 75cm , igła 3/8c 24mm

-niewchłanialne.

-jednowłóknowe

-36 saszetek w opakowaniu

-nie dotyczy

Zamawiający informuje, że pytania oraz udzielone na nie odpowiedzi stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert i realizacji zamówienia.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 Prawa zamówień publicznych niniejsze wyjaśnienia przekazuje się Wykonawcy, który zwrócił się o wyjaśnienie treści specyfikacji, Wykonawcom, którym przekazano specyfikację oraz udostępnia się na stornie internetowej pod adresem www.spzlo.wieliczka.pl

Jednocześnie Zamawiający informuje o zmianie terminu składania ofert. Ustala się nowy termin składania ofert: 07.03.2014 do godz.10.00 Otwarcie ofert nastąpi 07.03.2013 o godz.10.30

Dyrektor Samodzielnego Publicznego

Zespołu Lecznictwa Otwartego w Wieliczce

lek. med. Grażyna Kozak