Nr sprawy :ZP/01/SPZLO/PN/2015						Wieliczka,23.03.2015

Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ

Komunikat nr 1

# O D P O W I E D Ź na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

W związku z wnioskiem, który wpłynął w dniu 2015-03-20 do Zamawiającego,  o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r.  poz. 907, z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony, na: „Dostawa instrumentów, materiałów i wyrobów stomatologicznych” ,Zamawiający na podstawie art. 38, ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie:

1)Czy Zamawiający w pakiecie nr 1 poz.1 ma na myśli turbinę Midwest?

Odpowiedź: Nie

2)Czy Zamawiający w pakiecie nr 1 poz. 1 ma na myśli turbinę z światłem czy bez światła?

Odpowiedź: Turbina bez światła

3)Czy Zamawiający w pakiecie nr 1 poz. 2 ma na myśli prostnicę do mikrosilnika z wewnętrznym czy zewnętrznym chłodzeniem ?

Odpowiedź: Bez chłodzenia

4)Czy Zamawiający w pakiecie nr 1 poz.3 ma na myśli kątnice do mikrosilnika z wewnętrznym czy zewnętrznym chłodzeniem?

Odpowiedź: Bez chłodzenia

5)Czy Zamawiający w pakiecie nr 1 poz.3 ma na myśli kątnice do mikrosilnika z światłem czy bez światła?

Odpowiedź: Bez światła

6) Prosimy o doprecyzowania przez Zamawiającego symbolu końcówki do skalera w pakiecie nr 1, poz.5

Odpowiedź: ESK-skaler-różne G-2, G-4, G-11

Zamawiający informuje, że pytania oraz udzielone na nie odpowiedzi stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert i realizacji zamówienia.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 Prawa zamówień publicznych niniejsze wyjaśnienia przekazuje się Wykonawcy, który zwrócił się o wyjaśnienie treści specyfikacji, Wykonawcom, którym przekazano specyfikację oraz udostępnia się na stornie internetowej pod adresem www.spzlo.wieliczka.pl

Dyrektor

Samodzielnego publicznego Zespołu

Lecznictwa Otwartego w Wieliczce

lek. med. Grażyna Kozak