SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPOŁ

LECZNICTWA OTWARTEGO w WIELICZCE

ul. Szpunara 20, 32-020 Wieliczka

Znak sprawy: 03/ZP/SPZLO/PN/2015/R/2	 Wieliczka dnia: 2015-07-02

# Wykonawcy,  którzy pobrali SIWZ

# Komunikat nr 2

# Odpowiedź na zapytania w sprawie  SIWZ

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2015-07-01 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony, na:

Modernizacja gabinetów specjalistycznych na II piętrze w budynku Samodzielnego Publicznego Zespołu Lecznictwa Otwartego w Wieliczce etap I i II,

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

Dotyczy- Wymagania dotyczące sprzętu medycznego: automatyczna myjnia- dezynfektor do endoskopów:

Czy Zamawiający dopuści do oceny urządzenie wyposażone w cykl automatycznej samodezynfekcji chemicznej, a nieposiadające cyklu autodezynfekcji termicznej?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Zamawiający dopuści do oceny urządzenie wyposażone w cykl automatycznej samodezynfekcji chemicznej.

Jednocześnie zawiadamiamy, iż zostaje zmieniony termin składania i otwarcia ofert.

Nowy termin składania i otwarcia ofert ustalony zostaje na dzień: 06.07.2015 r., a w związku z tym termin  do wniesienie wadium zostaje przesunięty  do dnia 06.07.2015 r, do godz. 11:00.

Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Dyrektor SPZLO w Wieliczce

lek. med. Grażyna Kozak