Samodzielny Publiczny Zespół

Lecznictwa Otwartego W Wieliczce

ul. Szpunara 20, 32-020 Wieliczka

znak sprawy: ZP/03/SPZLO/PN/2016R					Wieliczka dnia: 2016-04-22

Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ogłoszonego w Biuletynie

Zamówień   Publicznych w dniu 18.04.2016r, pod nr: 95626-2016 w trybie  przetarg

nieograniczony, na „Dostawa aparatu ultrasonograficznego dla SPZLO w Wieliczce”

Komunikat nr 1

Wyjaśnienie treści SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 20.04.2016 wpłynął  do Zamawiającego wnioski o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r.  poz.2164) w trybie przetarg nieograniczony, na: „Dostawa aparatu ultrasonograficznego dla SPZLO w Wieliczce”.   Na podstawie art. 38, ust. 1, ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień   treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie nr 1.

Dot. pkt. 10 Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat USG bez dotykowego, programowalnego panelu sterującego LCD o wielkości min.10 cali?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis  SIWZ

Pytanie nr 2.

Dot. pkt. 12 Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat USG o zakresie częstotliwości pracy USG do co najmniej 18 MHz ?

Odpowiedź: : Zamawiający podtrzymuje zapis  SIWZ

Pytanie nr 3.

Dot. pkt. 23 Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat USG bez HPRF PWD ze wszystkich głowic?

Odpowiedź: : Zamawiający podtrzymuje zapis  SIWZ

Pytanie nr 4.

Dot. pkt. 39 Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat USG z możliwością wzmocnienia GAIN w czasie rzeczywistym, ale bez możliwości wzmocnienia GAIN po zamrożeniu?

Odpowiedź: : Zamawiający podtrzymuje zapis  SIWZ. Zamawiający wykonuje badania różnego rodzaju przez różnych specjalistów. W celu uzyskania najwyższej jakości badań powyższa funkcja jest wymagana.

Pytanie nr 5.

Dot. pkt. 42 Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat USG bez możliwości zapisu obrazów w formacie MPEG-4?

Odpowiedź: : Zamawiający podtrzymuje zapis  SIWZ

Pytanie nr 6.

Dot. pkt. 54 Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat USG z możliwością automatycznego obrysu spektrum Dopplera oraz przesunięcie linii bazowej i korekcji kąta bramki Dopplerowskiej dostępne w czasie rzeczywistym, ale niedostępne po zamrożeniu?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ .

Pytanie nr 6.(7)

Dot. pkt. 62, 67, 73, 79: Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat USG z głowicami z obrazowaniem harmonicznym min. 5 pasm częstotliwości?

Odpowiedź: : Zamawiający podtrzymuje  zapis SIWZ. Zamawiający określił ilość i rodzaj obrazowania w taki sposób , który pozwoli na uzyskanie jak najlepszej jakości obrazowania u trudnych pacjentów

Pytanie nr 7.(8)

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat USG z głowicami ultradźwiękowymi o zakresie częstotliwości pracy mogącej mieścić się w granicach +/- 1MHz w odniesieniu do wymaganego zakresu?

Odpowiedź: : Zamawiający podtrzymuje zapis  SIWZ

Zamawiający informuje, że  odpowiedzi przekazane zostaną Wykonawcom, którzy pobrali  specyfikację  oraz zamieszczone zostaną  na stronie internetowej pod adresem www.spzlo.wieliczka.pl

Zamawiający prosi o potwierdzenie otrzymania pisma  na nr faksu 12 2782824

lub e-maila: marosek.lucjan @spzlo.wieliczka.pl

data otrzymania….................

ilość stron…………………..

podpis……………………

Dyrektor  Samodzielnego Publicznego Zespołu

Lecznictwa Otwartego w Wieliczce

w.z. Lucjan Marosek