Samodzielny Publiczny Zespół

Lecznictwa Otwartego W Wieliczce

Ul. Szpunara 20, 32-020 Wieliczka

znak sprawy: ZP/03/SPZLO/PN/2018	Wieliczka dnia: 2018-11-12

Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ

Komunikat nr 1

# O D P O W I E D Ź na zapytania do  SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2018-11-09 wpłynęły  do Zamawiającego  wnioski o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2018r.  poz. 1986) w trybie przetarg nieograniczony, na: „Dostawę odczynników, materiałów eksploatacyjnych oraz dzierżawa analizatora ” ogłoszonego w Biuletynie

Zamówień   Publicznych w dniu 07.11.2018r, pod nr: 644945-N-2018

Na podstawie: art. 38, ust. 1, ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity  Dz.U. z 2018, poz. 1986 ) Zamawiający udziela wyjaśnień /zmienia/  treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Część 2

Poniższy wniosek dotyczy opisu przedmiotu zamówienia w Części 2 poz. 64 w przedmiotowym postępowaniu:

- Prosimy o wyłączenie pozycji 64 z Części 2 i utworzenie z niej odrębnego pakietu. Obecny opis przedmiotu zamówienia tworzy preferencje dla konkretnego wytwórcy, dysponującego pełnym asortymentem wymienionym w Części 2, uniemożliwiając składanie ofert pozostałym podmiotom posiadającym w swojej ofercie wysokiej jakości testy w niższych cenach niż faworyzowana konkurencja, lecz nie posiadającym pozostałej części asortymentu, co budzi podejrzenia o faworyzowanie konkretnego wytwórcy przez Zamawiającego z naruszeniem dyscypliny finansów publicznych (na podstawie przepisów zawartych art. 17.1 pkt. 1) i pkt. 5b) ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszanie dyscypliny finansów publicznych (wraz z późn. zm.))

ODPOWIEDŹ: Zamawiający skreśla poz. 64 w cz. 2, którą Wykonawca zobowiązany jest wypełnić poprzez wstawienie „0” we wszystkich kolumnach tego wiersza.

- Czy Zamawiający może odstąpić od wymogu dostarczania   kart charakterystyki wraz z odczynnikami, jeśli Wykonawca przedstawi adres strony internetowej, na której wymagane dokumenty będą dostępne oraz odpowiednio zmieni zapisy SIWZ?
Uzasadnienie: W ofercie Wykonawca przedstawi adres strony internetowej, na której będą znajdowały się instrukcje wykonania testów/ulotki informacyjne,  karty charakterystyk substancji niebezpiecznych oraz instrukcje obsługi aparatu w języku polskim dostępne dla Zamawiającego całodobowo

ODPOWIEDŹ: TAK: Zamawiający uzupełnia  rozdział 8.5 pkt 1. SIWZ poprzez dodanie ostatniego zdania  w l.pl 5

„ Zamawiający dopuszcza podanie adresu strony internetowej na której będą dostępne charakterystyki substancji niebezpiecznych”

oraz w l.p. 6

„ Zamawiający dopuszcza podanie adresu strony internetowej na której będą dostępne metodyki  i aplikacje”

Dotyczy wymaganych dokumentów w celu spełniania warunków udziału w postępowaniu:

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby Wykonawca udostępnił adres strony internetowej, na której będą dostępne wymagane dokumenty tj.  karty charakterystyk substancji niebezpiecznych?

ODPOWIEDŹ: TAK. Zamawiający uzupełnia  rozdział 8.5 pkt1 SIWZ poprzez dodanie ostatniego zdania  w l.pl 5

„ Zamawiający dopuszcza podanie adresu strony internetowej na której będą dostępne charakterystyki substancji niebezpiecznych”

Oraz dodanie ostatniego zdania w l.p. 6

„ Zamawiający dopuszcza podanie adresu strony internetowej na której będą dostępne metodyki  i aplikacje”

Dotyczy formularza cenowego dla części nr 3 (zał. nr 1c)

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do tabeli cenowej kolumny pt. „numer katalogowy”  w celu lepszej identyfikacji produktu przy realizacji zamówienia ? ODPOWIEDŹ: TAK. Zamawiający uzupełnia formularz asortymentowo-cenowy -zał. 1c o kolumnę nr katalogowy.

- Czy w pozycji numer 4 (freePSA) Zamawiający dopuści konfekcjonowanie produktu po 30 sztuk oraz przeliczenie ilości opakowań odpowiednio do zapotrzebowania tj. 6 ?

ODPOWIEDŹ: TAK

- Prosimy o poprawienie numeracji w formularzu cenowym tj. załączniku nr 1c.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nadaje l.p.16 dla poz. „anty – TG”

Dotyczy wzoru umowy (zał. 6b)

- §1 ust. 1 pkt. 4 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na udostępnienie i przetwarzanie danych osobowych przez pracowników wykonujących podłączenie analizatora do systemu LIS (szpitalnej sieci laboratoryjnej)  przy zachowaniu wymogów określonych w ustawie dot.  przetwarzania danych osobowych i zamieści stosowny do tego zapis w umowie?

ODPOWIEDŹ:TAK, Zamawiający w §8 projektu umowy wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez pracowników Wykonawcy w całym  zakresie wynikającym z realizacji umowy, przez co należy rozumieć że również w związku z podłączeniem analizatora do systemu LIS, co jest niezbędne do dalszej realizacji umowy.

- §5 ust. 2 lit. b – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: ,,z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn występujących po stronie Wykonawcy w wysokości 5,0% niezrealizowanej części wynagrodzenia określonego w § 4 ust.1”

ODPOWIEDŹ: NIE, zgodnie z SIWZ

- §6 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:  ,,Umowa może zostać rozwiązana przez Zamawiającego, jeżeli Wykonawca dostarczy towar wadliwy i nie wymieni go na dobry w terminie 7 dni roboczych od chwili powiadomienia przez Zamawiającego. Termin zgłoszenia reklamacji wynosi 5 dni roboczych liczonych od chwili dostawy. Termin do zgłoszenia reklamacji nie ma zastosowania do wad ukrytych, które Zamawiający może zgłaszać w każdym czasie.”?

ODPOWIEDŹ: NIE, zgodnie z SIWZ

Zamawiający informuje, że pytania oraz udzielone na nie odpowiedzi stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert i realizacji zamówienia.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 Prawa zamówień publicznych niniejsze wyjaśnienia udostępnia się  na stornie internetowej pod adresem www.spzlo.wieliczka.pl

Jednocześnie Zamawiający ustala nowe terminy:

- składania ofert: 16.11.2018 godz.11.00

- otwarcia ofert  : 16.11.2018 godz.11.30

Dyrektor

Samodzielnego Publicznego Zespołu

Lecznictwa Otwartego w Wieliczce

lek. med. Grażyna Kozak