Samodzielny Publiczny Zespół

Lecznictwa Otwartego W Wieliczce

ul. Szpunara 20, 32-020 Wieliczka

znak sprawy: ZP/3/SPZLO/TP/2023	Wieliczka dnia: 2023-10-27

Komunikat nr 1

# MODYFIKACJA   SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019r roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r.  poz. 1605) w trybie podstawowym, na: „Dostawa aparatu ultrasonograficznego dla SPZLO w Wieliczce”  ogłoszonego w Biuletynie Zamówień   Publicznych w dniu 26.0102023r, pod nr: 2032/BZP/00463459

Działając na podstawie art. 137 ust. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający zmienia SWZ w następujący sposób:

W załączniku nr 2 do Formularza oferty usuwa poz. od 74 do 79 o treści

Głowica elektroniczna Convex Endovaginalna, szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy.

Zakres częstotliwości pracy: min. 3,0 – 9,0 MHz

Liczba elementów min. 190

Kąt skanowania min. 180st

Promień max.R10 mm

Obrazowanie harmoniczne min 6 pasm częstotliwości

Po korekcie załącznik nr 2 do oferty otrzymuje brzmienie  załącznika 2a do oferty

Niniejsze wyjaśnienia udostępnia się  na stornie internetowej pod adresem www.spzlo.wieliczka.pl;  oraz https://e-propublico.pl

Dyrektor SPZLO w Wieliczce

lek. med. Grażyna Kozak